## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Uzbecká 26, Brno
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Rekonstrukce bytové jednotky č.566/25, Brno
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce bytové jednotky č.566/25, Brno |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | Uzbecká 26, Brno |  |  | Vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
0 | Zařízení vzduchotechniky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Rekonstrukce bytové jednotky č.566/25, Brno |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | Uzbecká 26, Brno |  | Zařízení vzduchotechniky
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  | Zařízení vzduchotechniky
1 |  | Zař.č. 1.01 - Digestoř součástí dodávky kuchyně, brány střední parametry pro výpočet - nízkoprůtoková digestoř, cca 200-max250m3/hod |  |  | 0 | 0 | 3 | 7 | 6310009998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Montáž zpětné klapky DN125 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 0
3 |  | zpětná klapka DN125 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 0
4 |  | Montáž flexibilní VZT potrubí | m | 1 |  | 0 | 3 | 7 | 6310010045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | flexi VZT potrubí DN125, hlukově izolované | bm | 1 |  | 0 | 3 | 7 | 6310019986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
6 |  | Montáž ventilátoru | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Zař.č. 2.01 - odtahový malý radiální ventilátor, umístěný do podhledu, 100m3/hod / 60Pa, 230V, 50Hz s doběhem, s vestavěnou zpětnou klapkou. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montáž ventilátoru | kus | 1
8 |  | Montáž flexi VZT potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | flexi potrubí DN100, hlukově izolované | m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Montáž VZT kruhové SPIRO potrubí | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 0
11 |  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocel. potrubí sk I do průměru 100mm/30% tvar. dílů | m | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 0
12 |  | Zař.č. 3.01 - odtahový malý radiální ventilátor, umístěný do podhledu, 100m3/hod / 60Pa , 230V, 50Hz,s doběhem, s vestavěnou zpětnou klapkou. | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | montáž ventilátoru | kus | 1 | 0 | 0
14 |  | Montáž flexi VZT potrubí | kus | 1 | 0 | 0
15 |  | flexi potrubí DN100, hlukově izolované | m | 1.5 | 0 | 0
16 |  | Montáž VZT kruhové SPIRO potrubí | m | 1.5 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 0
17 |  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocel. potrubí sk I do průměru 100mm/30% tvar. dílů | m | 1.5 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 0
18 |  | Zař.č. 4.01 - odtahový malý radiální ventilátor, umístěný na stěně, 50m3/hod / 60Pa, 230V, 50Hz, s doběhem, s vestavěnou zpětnou klapkou. | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | montáž ventilátoru | kus | 2 | 0 | 0
19 |  | Montáž VZT kruhové SPIRO potrubí | m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 0
20 |  | VZT kruhové SPIRO potrubí, pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce, ocel. potrubí sk I do průměru 160mm/30% tvar. dílů | m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 0
21 |  | Demontáž stávajících ventilátorů | ks | 2 | 0 | 0
22 |  | Spojovací a těsnící materiál, podpěry, závěsy - dodávka | sada | 1 | 0 | 0
23 |  | Spojovací a těsnící materiál, podpěry, závěsy - montáž | sada | 1 |  | 0
24 |  | HZS - stavební výpomoce | hod | 4 | 0 | 0
25 |  | kompletní vyzkoušení | hod | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 0
| Celkem za | Zařízení vzduchotechniky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0