## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | LH02 | BRNO,Uzbecká 26,Rekonstrukce bytové jednotky č.566/35
| Objekt: |  | 01 | Rekonstrukce bytové jednotky
914 | Rozpočet: |  | 1 | Rekonstrukce bytové jednotky
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-06-26
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Rekonstrukce bytové jednotky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Rekonstrukce bytové jednotky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766a | Protipožární výrobky |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 785 | Tapety |  |  | PSV |  |  | 0
| 788 | Doplnkové výrobky |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 | Nábytek |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | LH02 | BRNO,Uzbecká 26,Rekonstrukce bytové jednotky č.566/35 | [23 empty] | STA
O: | 01 | Rekonstrukce bytové jednotky | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Rekonstrukce bytové jednotky | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.42 |  | 0 |  |  |  |  | 84.84 |  |  |  |  | DIL
1 | 342261111RT3 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 | m2 | 17.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02383 | 0.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.194 | 20.64 |  |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [23 empty] | SPI
|  | 1,01-1,08+1,09+1,10+1,11 : 4,65*2,60 |  | 12.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,08+1,10 : 2,00*2,60 |  | 5.2 | [21 empty] | VV | 0
2 | 342261112RS3 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm | m2 | 18.226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02542 | 0.46 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.225 | 22.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [23 empty] | SPI
|  | 1,08-1,09 : 2,255*2,60 |  | 5.863 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,09-1,10 : 1,50*2,60 |  | 3.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,10-1,11+1,13 : 2,225*2,60 |  | 5.785 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,11 : 1,03*2,60 |  | 2.678 | [21 empty] | VV | 0
3 | 342266111RT1 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm | m2 | 18.042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01409 | 0.25 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.927 | 16.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,01-1,11+1,13 : 2,245*2,60 |  | 5.837 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,02-linka : 3,80*2,60 |  | 9.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | předsěna WC : 0,93*1,25*2 |  | 2.325 | [21 empty] | VV | 0
4 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard | m2 | 19.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01215 | 0.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.011 | 20.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,01 : 19,90 |  | 19.9 | [21 empty] | VV | 0
5 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná | m2 | 4.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01215 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.011 | 5.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,08+1,11 : 3,35+1,63 |  | 4.98 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.71 |  | 0 |  |  |  |  | 298.83 |  |  |  |  | DIL
6 | 611421231R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 70.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00609 | 0.43 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.19274 | 13.63 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,02+1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : 8,53+22,27+12,02*2+7,94*2 |  | 70.72 | [21 empty] | VV | 0
7 | 611471411R00 | Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou | m2 | 70.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00768 | 0.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.381 | 26.94 |  |  |  |  | POL1_
|  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI |  | vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 1,02+1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : 8,53+22,27+12,02*2+7,94*2 |  | 70.72 | [21 empty] | VV | 0
8 | 611472111R00 | Omítka stropu, míchané jádro, štuk ze suché směsi štuk ze suché směsy | m2 | 2.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0405 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.0974 | 3.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | postřik a jádro míchané z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi | [23 empty] | SPI
|  | 1,09+1,10 : 1,51+1,47 |  | 2.98 | [21 empty] | VV | 0
9 | 611481211RT2 | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 70.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00411 | 0.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.484 | 34.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
|  | 1,02+1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : 8,53+22,27+12,02*2+7,94*2 |  | 70.72 | [21 empty] | VV | 0
10 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 101.765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04766 | 4.85 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.656 | 66.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,01 : (3,17+2,245)*2*2,60 |  | 28.158 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00*2 |  | -3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00*2 |  | -2.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,00 |  | -2 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,60+4,65)*2*2,60 |  | 32.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,00*2 |  | -4 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,105+4,65+1,755+0,87)*2,60 |  | 21.788 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00*2 |  | -3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,00 |  | -2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,02 : (3,80+2,245)*2*2,60 |  | 31.434 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,60*1,50+(1,60+2*1,50)*0,20 |  | -1.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,03-pod obklady : 1,00*2,60 |  | 2.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,65*2,60 |  | 12.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | -2,35*1,50 |  | -3.525 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
11 | 612421231R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 159.6556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00543 | 0.87 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.16942 | 27.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,03 : (4,76*2+4,65)*2,575 |  | 36.4877 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,575 |  | -2.575 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,04 : (3,485+3,45)*2*2,585 |  | 35.8539 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,05 : (3,485+3,45)*2*2,59 |  | 35.9233 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,06 : (2,25+3,53)*2*2,575 |  | 29.767 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+15,0)*2*0,20 |  | 4.229 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,07 : (2,25+3,53)*2*2,585 |  | 29.8826 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
12 | 612473185R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 242.1244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [23 empty] | SPI
|  | 1.01 : (3,17*2+2,245)*2,45 |  | 21.0332 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,00 |  | -2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00*2 |  | -3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,60+4,65)*2*2,45 |  | 30.625 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,00*2+(1,00+2*2,00)*0,10*2 |  | -3 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | (4,65+2*1,15)*2,45 |  | 17.0275 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00*2 |  | -3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,00 |  | -2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,02 : (3,80+2*2,245)*2,57 |  | 21.3053 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,03 : (4,76+4,65)*2*2,575 |  | 48.4615 | [21 empty] | VV | 0
|  | -2,40*1,61+(2,40+1,61)*2*0,20 |  | -2.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,90*2,00+(0,80+2*2,00)*0,20 |  | -0.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,04 : (3,485+3,45)*2*2,585 |  | 35.8539 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,05 : (3,485+3,45)*2*2,59 |  | 35.9233 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,06 : (2,25+3,53)*2*2,575 |  | 29.767 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+15,0)*2*0,20 |  | 4.229 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,07 : (2,25+3,53)*2*2,585 |  | 29.8826 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
13 | 612473186R00 | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství | [23 empty] | SPI
14 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 242.1244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00367 | 0.89 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.362 | 87.65 |  |  |  |  | POL1_
|  | do spár mezi panely : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : (3,17*2+2,245)*2,45 |  | 21.0332 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,00 |  | -2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00*2 |  | -3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,60+4,65)*2*2,45 |  | 30.625 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,00*2+(1,00+2*2,00)*0,10*2 |  | -3 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | (4,65+2*1,15)*2,45 |  | 17.0275 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00*2 |  | -3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,00 |  | -2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,02 : (3,80+2*2,245)*2,57 |  | 21.3053 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,03 : (4,76+4,65)*2*2,575 |  | 48.4615 | [21 empty] | VV | 0
|  | -2,40*1,61+(2,40+1,61)*2*0,20 |  | -2.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,90*2,00+(0,80+2*2,00)*0,20 |  | -0.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,04 : (3,485+3,45)*2*2,585 |  | 35.8539 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,05 : (3,485+3,45)*2*2,59 |  | 35.9233 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,06 : (2,25+3,53)*2*2,575 |  | 29.767 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+15,0)*2*0,20 |  | 4.229 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,07 : (2,25+3,53)*2*2,585 |  | 29.8826 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
15 | 612-01 | Úprava vnitřních stěn tenkovrstvá stěrková omítka | m2 | 156.4556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00446 | 0.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.25116 | 39.3 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,03 : (4,76*2+4,65)*2,575 |  | 36.4877 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,575 |  | -2.575 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00*2 |  | -3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,04 : (3,485+3,45)*2*2,585 |  | 35.8539 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,05 : (3,485+3,45)*2*2,59 |  | 35.9233 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,06 : (2,25+3,53)*2*2,575 |  | 29.767 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+15,0)*2*0,20 |  | 4.229 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,07 : (2,25+3,53)*2*2,585 |  | 29.8826 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.95 |  | 0 |  |  |  |  | 14.38 |  |  |  |  | DIL
16 | 632415115RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 15 mm, včetně penetrace | m2 | 37.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02565 | 0.95 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.3875 | 14.38 |  |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [23 empty] | SPI
|  | P2-m 1,08+1,09+1,10+1,11 : 3,35+1,51+1,47+1,63 |  | 7.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | P3-1,01+1,02+1,13 : 19,90+8,53+0,71 |  | 29.14 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32.33 |  |  |  |  | DIL
17 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 104.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.308 | 32.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | byt : 104,96 |  | 104.96 | [21 empty] | VV | 0
18 | 95-01 | Vyčištění domu během výstavby a po výstavbě-chodby | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 13.77 |  |  |  |  | 92.51 |  |  |  |  | DIL
19 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm | m2 | 10.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.168 | 1.75 | 801-3 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.494 | 5.15 |  |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [23 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | kolem m 1,10+1,11 : (2,33+2*1,11)*2,60 |  | 11.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
20 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 3.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.07 | 801-3 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.147 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [23 empty] | SPI
|  | m.č.1,08+1,09 : 1,04+2,61 |  | 3.65 | [21 empty] | VV | 0
21 | 965082923R00 | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 3.1095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4.35 | 801-3 | RTS 18/ I | Kalkul | 1.257 | 3.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | násyp z písku pod podlahami vlysovými : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : (22,27+12,02+12,02+7,94+7,94)*0,05 |  | 3.1095 | [21 empty] | VV | 0
22 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [23 empty] | SPI
23 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 16.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0.02 | 0.076 | 1.23 | 801-3 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.939 | 15.21 |  |  |  |  | POL1_
|  | vstup dveře : 0,80*2,00 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,01-1,02 : 0,70*2,00 |  | 1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,01-1,03 : 0,80*2,00 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,01-1,05 : 0,80*2,00 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,01-1,06 : 0,80*2,00 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,01-1,07 : 0,80*2,00 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,01-1,10 : 0,70*2,00 |  | 1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,01-1,11 : 0,70*2,00 |  | 1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,01-1,08+1,09 : 0,60*2,00*2 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,03-1,04 : 0,80*2,00 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
24 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm | m | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | Kalkul | 1 | 7.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | odřezání panel příček m1,10+1,11 : 2,60*3 |  | 7.8 | [21 empty] | VV | 0
25 | 978011121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % | m2 | 70.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.28 | 801-3 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.03 | 2.12 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,02+1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : 8,53+22,27+12,02*2+7,94*2 |  | 70.72 | [21 empty] | VV | 0
26 | 978013121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % | m2 | 159.6556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.64 | 801-3 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.03 | 4.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,03 : (4,76*2+4,65)*2,575 |  | 36.4877 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,575 |  | -2.575 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,04 : (3,485+3,45)*2*2,585 |  | 35.8539 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,05 : (3,485+3,45)*2*2,59 |  | 35.9233 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,06 : (2,25+3,53)*2*2,575 |  | 29.767 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+15,0)*2*0,20 |  | 4.229 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,07 : (2,25+3,53)*2*2,585 |  | 29.8826 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
27 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 101.765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 4.68 | 801-3 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.26 | 26.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,01 : (3,17+2,245)*2*2,60 |  | 28.158 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00*2 |  | -3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00*2 |  | -2.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,00 |  | -2 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,60+4,65)*2*2,60 |  | 32.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,00*2 |  | -4 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,105+4,65+1,755+0,87)*2,60 |  | 21.788 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00*2 |  | -3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,00 |  | -2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,02 : (3,80+2,245)*2*2,60 |  | 31.434 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,60*1,50+(1,60+2*1,50)*0,20 |  | -1.48 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,03-pod obklady : 1,00*2,60 |  | 2.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,65*2,60 |  | 12.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | -2,35*1,50 |  | -3.525 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
28 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.08 | 801-3 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.48 | 0.58 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [23 empty] | SPI
|  | 1,02-za linku : 2,00*0,60 |  | 1.2 | [21 empty] | VV | 0
29 | 96-00 | Úprava otvoru po vybourání ocel zárubní a příprava pro obložk zárubně | m | 47.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,01-1,02 : 0,70+2,00*2 |  | 4.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,01-1,06 : 0,80+2*2,00 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,01-1,07 : 0,80+2*2,00 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,01-1,10 : 0,70+2*2,00 |  | 4.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,03-1,04 : 0,80+2*2,00 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | vstup dveře : 0,80+2*2,00 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,01-1,03 : 0,80+2*2,00 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,01-1,05 : 0,80+2*2,00 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,01-1,11 : 0,70+2*2,00 |  | 4.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,03-1,04 : 0,80+2*2,00 |  | 4.8 | [21 empty] | VV | 0
30 | 9620-01 | DMTZ příčky, 1x kov.kce., -jádro | m2 | 15.228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0.02198 | 0.33 |  | Vlastní | Kalkul | 0.325 | 4.95 |  |  |  |  | POL1_
|  | kolem m 1,08+1,09 : (2,58+1,65*2+0,90)*2,60 |  | 17.628 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,60*2,00*2 |  | -2.4 | [21 empty] | VV | 0
31 | 962036412R00.1 | DMTZ umacart obkladu v koupelně | m2 | 8.502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01223 | 0.1 |  | Vlastní | Kalkul | 0.268 | 2.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,09 : (1,65+1,62)*2,60 |  | 8.502 | [21 empty] | VV | 0
32 | 962036412R00.2 | DMTZ obkladu odpad potrubí v předsíni | m2 | 3.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01223 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0.268 | 0.84 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,01 : 0,60*2*2,60 |  | 3.12 | [21 empty] | VV | 0
33 | 963016111R00.1 | DMTZ podhledu -koupelna+WC | m2 | 3.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01183 | 0.04 |  | Vlastní | Kalkul | 0.346 | 1.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,08+1,09 : 1,04+2,61 |  | 3.65 | [21 empty] | VV | 0
34 | 965048150R00.1 | Dočištění povrchu po vybourání podlah | m2 | 100.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.18 |  | Vlastní | Kalkul | 0.165 | 16.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | pod podlahami vlysovými : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : (22,27+12,02+12,02+7,94+7,94) |  | 62.19 | [21 empty] | VV | 0
|  | po vyb dlažbách : | [23 empty] | VV | 0
|  | m.č.1,08+1,09 : 1,04+2,61 |  | 3.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | po vybouraném PVC : | [23 empty] | VV | 0
|  | m 1,01+1,02+110+1,11 : 23,63+8,55+1,08+1,33 |  | 34.59 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 28.69 |  |  |  |  | DIL
35 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 11.1321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 18/ I | Kalkul | 2.577 | 28.69 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,23,30,31,32,33, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 11,13208 |  | 11.1321 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 9.76 |  |  |  |  | DIL
36 | 711212002RT3 | Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 25.3422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0034 | 0.09 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.385 | 9.76 |  |  |  |  | POL1_
|  | P2-m 1,08+1,09+1,10+1,11 : 3,35+1,51+1,47+1,63 |  | 7.96 | [21 empty] | VV | 0
|  | na stěny : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,08 : (1,46+2,255)*2*0,30 |  | 2.229 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,09+1,10 : (0,93+1,415)*2*0,30*2 |  | 2.814 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,11 : (1,53+1,03)*2*2,41 |  | 12.3392 | [21 empty] | VV | 0
37 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 36, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 126,96440 |  | 126.9644 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 9.77 |  |  |  |  | DIL
38 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 62.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.08 | 4.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | P1-M 1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : 22,27+12,02*2+7,94*2 |  | 62.19 | [21 empty] | VV | 0
39 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu | m2 | 68.409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.07 | 4.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | P1-M 1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : (22,27+12,02*2+7,94*2)*1,1 |  | 68.409 | [21 empty] | VV | 0
40 | 283-01 | Deska kročejová tl.cca 10 mm | m2 | 65.2995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | P1-M 1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : (22,27+12,02*2+7,94*2)*1,05 |  | 65.2995 | [21 empty] | VV | 0
41 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 38,39,40, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 60,98050 |  | 60.9805 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
42 | 720-01 | ZTI-samost vv | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
43 | 730-01 | UT-samostatný vv | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.16 |  | 1.12 |  |  |  |  | 41.98 |  |  |  |  | DIL
44 | 762512125R00 | Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním | m2 | 62.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.48 | 29.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | P1-M 1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : 22,27+12,02*2+7,94*2 |  | 62.19 | [21 empty] | VV | 0
45 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace | m3 | 1.8657 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00295 | 0.01 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | P1-M 1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : (22,27+12,02*2+7,94*2)*0,015*2 |  | 1.8657 | [21 empty] | VV | 0
46 | 762522811R00.1 | Demontáž podlah s roštem -desky dřevotřísk.vč roštu | m2 | 62.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 1.12 |  | Vlastní | Kalkul | 0.195 | 12.13 |  |  |  |  | POL1_
|  | m.č.1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : 22,27+12,02+12,02+7,94+7,94 |  | 62.19 | [21 empty] | VV | 0
47 | 60725012R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm | m2 | 126.8676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00908 | 1.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | P1-M 1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : (22,27+12,02*2+7,94*2)*2*1,02 |  | 126.8676 | [21 empty] | VV | 0
48 | 998762203R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 44,45,46,47, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 344,96490 |  | 344.9649 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21 |  |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  | DIL
49 | 766-01 | Demontáž garnýží | m | 13.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,02 : 1,70 |  | 1.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,03 : 4,65 |  | 4.65 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,04 : 1,70 |  | 1.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,05 : 1,70 |  | 1.7 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,06+1,07 : 1,70*2 |  | 3.4 | [21 empty] | VV | 0
50 | 766825811R00.1 | Demontáž policového regálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0881 | 0.18 |  | Vlastní | Kalkul | 0.39 | 0.78 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,11 : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
|  | kolem d kanalizace : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
51 | T/00 | Doprava nábytku | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
52 | T/01 | D+M Interier dřev dveře 700/1970-CPL dřevodekor,částečně sko,obložk záruben 80mm,kování,popis tab tr | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
53 | T/02 | D+M Interier dřev dveře 800/1970-CPL dřevodekor,časteč sko,obložk záruben 150 mm,kování,popis tab tr, 2x př lišta | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
54 | T/03 | D+M Interier dřev dveře 800/1970-CPL dřevodekor,částeč sko,obložk záruben 80 mm,kování,popis truh vý, př lišta | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
55 | T/04 | D+M Interier dřev dveře 700/1970-CPL dřevodekor,plné,obložk záruben75 mm,kování,WC zámek, př lišta | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
56 | T/05 | D+M Zákryt pračky,spíž700/800/2450-skřín děl na2části -lamino DTD,ÚCHYTY,KOVÁNÍ-POPIS TAB truhl v. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
57 | T/06 | D+M Zákryt kanal.potrubí 300/300/2450--lamino DTD, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
58 | T/07 | D+M Kuch linka dl2600mm,horní+dolní skřínky,prac deska,zástěna za prac deskou-viz popis tab.truhlář | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | vest myčka š 600mm,odpadk koš,LED pásek zafr do hor skříněk,obklad stěny lamino deska DTD tl 10mm+metal folie za sporákem-popis tab truhlářské výrobky : 1 |  | 1 | [21 empty] | VV | 0
59 | T/08 | D+M Psací stůl 800/400,v 750mm-viz schema výr truhlářské | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
60 | T/09 | D+M Noční stolek 400/400 v 500mm -součást ps stolku -viz schema truhl výrobky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
61 | T/10 | D+M Noční stolek 400/400 v 500mm -se 2 otevř policemi -viz schema truhl výrobky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
62 | T/11 | D+M Skřínka pod TV-2000/400,V 600MM se 2 policemi +2 šuplíky-viz schema truhl výrobky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
63 | T/12 | D+M Konferenční stolek 600/600-stol deska a police-kalené sklo- -viz schema truhl výrobky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
64 | T/13 | D+M Jídelní rozklád stůl 800/800 (1200/800-rozložený)- -viz schema truhl výrobky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
65 | T/14 | D+M Dvířka do instal jádra v předsíni v 2450mm-viz schema truhl výrobky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
66 | T/15 | D+M Skřínové dveře do m č 1,13-425/1970-viz schema truhl výrobky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
67 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ I | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2207,46500 |  | 2207.465 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 766a | Protipožární výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
68 | P0/01 | D+M Vnitřní protipož křídlo 800/1970 vč ocel zárubně,EI 30 DP3,zvuk nepr 32dB,BEZP TŘ 3,KOVÁNÍ, bezpečnostní dv zámek -vnitřní polstrování,popis protipož výrobky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
69 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 68, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 250,00000 |  | 250 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
70 | Z/01 | D+M Revizní dvířka 600/600 do byt jádra se skrytým rámem pro zabudování do SDK pod ker obklad | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
71 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 70, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 19,50000 |  | 19.5 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
72 | 771-01 | Kladení dlažby keramické do TM vč dod lepidel spárování,ukončující lišty,přech lišty | m2 | 7.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | P2-m 1,08+1,09+1,10+1,11 : 3,35+1,51+1,47+1,63 |  | 7.96 | [21 empty] | VV | 0
73 | 771-02 | Dodávka keram protiskluzná dlažba | m2 | 8.756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | P2-m 1,08+1,09+1,10+1,11 : (3,35+1,51+1,47+1,63)*1,1 |  | 8.756 | [21 empty] | VV | 0
74 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 72,73, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 91,93800 |  | 91.938 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.55 |  |  |  |  | 12.44 |  |  |  |  | DIL
75 | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 62.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 1.55 | 800-775 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.2 | 12.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | m.č.1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : 22,27+12,02+12,02+7,94+7,94 |  | 62.19 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.99 |  | 0.03 |  |  |  |  | 61.6 |  |  |  |  | DIL
76 | 776101115R00 | Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 62.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.147 | 9.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [23 empty] | SPI
|  | P1-M 1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : 22,27+12,02*2+7,94*2 |  | 62.19 | [21 empty] | VV | 0
77 | 776101121R00 | Přípravné práce penetrace podkladu | m2 | 62.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.046 | 2.86 |  |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [23 empty] | SPI
|  | P1-M 1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : 22,27+12,02*2+7,94*2 |  | 62.19 | [21 empty] | VV | 0
78 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady | m | 55.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.035 | 1.96 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,01 : (3,17+2,245)*2+(1,60+4,65)*2+(3,435+4,65)*2 |  | 39.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,02 : (3,80+2,245)*2 |  | 12.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,10 : 1,11+1,18 |  | 2.29 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,11 : 0,99+1,11 |  | 2.1 | [21 empty] | VV | 0
79 | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku | m | 50.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.1372 | 6.93 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,01 : (3,17+2,245)*2 |  | 10.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,60+4,65)*2 |  | 12.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | (4,65+1,15)*2 |  | 11.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,02 : (3,80+2,245)*2 |  | 12.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,13 : (1,03+0,70)*2 |  | 3.46 | [21 empty] | VV | 0
80 | 776431010R00 | Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty | m | 69.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00024 | 0.02 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.18 | 12.54 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,03 : (4,76+4,65)*2 |  | 18.82 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,04 : (3,485+3,45)*2 |  | 13.87 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,05 : (3,485+3,45)*2 |  | 13.87 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,06+1,07 : (2,25+3,53)*2*2 |  | 23.12 | [21 empty] | VV | 0
81 | 776511810R00 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 | m2 | 34.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 | 800-775 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.105 | 3.63 |  |  |  |  | POL1_
|  | m 1,01+1,02+110+1,11 : 23,63+8,55+1,08+1,33 |  | 34.59 | [21 empty] | VV | 0
82 | 776521200RV1 | Lepení podlah z plastových dílců z vinylu, , tloušťky 2 mm | m2 | 30.597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00407 | 0.12 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | Indiv | 0.45 | 13.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | Tloušťka min. 3mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | Nášlapná vrstva min. 0,35mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | P3-1,01+1,02+1,13 : (19,90+8,53+0,71)*1,05 |  | 30.597 | [21 empty] | VV | 0
83 | 77657211.a | Lepení podlah textilních rolovaný koberec vč dod lepidel,koberce-D+M | m2 | 65.2995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00485 | 0.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 10.77 |  |  |  |  | POL1_
|  | Podklad: filc : | [23 empty] | VV | 0
|  | Váha vlasu: min. 550 g/m2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Celková váha: min. 1470 g/m2 : | [23 empty] | VV | 0
|  | Výška vlasu: min. 6 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | Celková výška: min. 10 mm : | [23 empty] | VV | 0
|  | P1-M 1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : (22,27+12,02*2+7,94*2)*1,05 |  | 65.2995 | [21 empty] | VV | 0
84 | 58581721R | vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm | kg | 528.615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0.53 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | P1-M 1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : (22,27+12,02*2+7,94*2)*1,70*5 |  | 528.615 | [21 empty] | VV | 0
85 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 76,77,78,79,80,81,82,83,84, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 810,03740 |  | 810.0374 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 46.28 |  |  |  |  | DIL
86 | 781-01 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele ,spárování,dod hmot,lepidel,spárovaček,lišt,podklad | m2 | 48.2916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00524 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.9584 | 46.28 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,08 : (1,46+2,255)*2*2,41 |  | 17.9063 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,09 : (0,93+1,415)*2*2,58 |  | 12.1002 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,10 : (0,93+1,415)*2*2,58 |  | 12.1002 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,11 : (1,03+1,415)*2*2,41 |  | 11.7849 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
87 | 781-04 | Dodávka keramického obkladu | m2 | 53.1201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 48,291*1,1 |  | 53.1201 | [21 empty] | VV | 0
88 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 86,87, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 579,49590 |  | 579.4959 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 55.55 |  |  |  |  | DIL
89 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 286.574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.06971 | 19.98 |  |  |  |  | POL1_
|  | stropy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,01-1,11 : 23,63+8,55+22,27+12,02+12,02+7,96+7,94+1,08+1,33 |  | 96.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,03 : (4,76+4,65)*2*2,60 |  | 48.932 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,04 : (3,485+3,45)*2*2,60 |  | 36.062 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,05 : (3,485+3,45)*2*2,60 |  | 36.062 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,06 : (2,25+3,53)*2*2,60 |  | 30.056 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,07 : (2,25+3,53)*2*2,60 |  | 30.056 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,10+1,11 : (1,11+2,20)*2,60 |  | 8.606 | [21 empty] | VV | 0
90 | 784195112R00 | Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné | m2 | 348.9943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00014 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.10191 | 35.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | stěny : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.01 : (3,17*2+2,245)*2,45 |  | 21.0332 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,00 |  | -2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00*2 |  | -3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,60+4,65)*2*2,45 |  | 30.625 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,00*2+(1,00+2*2,00)*0,10*2 |  | -3 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | (4,65+2*1,15)*2,45 |  | 17.0275 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00*2 |  | -3.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,00*2,00 |  | -2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,02 : (3,80+2*2,245)*2,57 |  | 21.3053 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,03 : (4,76+4,65)*2*2,575 |  | 48.4615 | [21 empty] | VV | 0
|  | -2,40*1,61+(2,40+1,61)*2*0,20 |  | -2.26 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,90*2,00+(0,80+2*2,00)*0,20 |  | -0.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,04 : (3,485+3,45)*2*2,585 |  | 35.8539 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,05 : (3,485+3,45)*2*2,59 |  | 35.9233 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,06 : (2,25+3,53)*2*2,575 |  | 29.767 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+15,0)*2*0,20 |  | 4.229 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,07 : (2,25+3,53)*2*2,585 |  | 29.8826 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,61*1,50+(1,61+1,50)*2*0,20 |  | -1.171 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,80*2,00 |  | -1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,02+1,03+1,04+1,05+1,06+1,07 : 8,53+22,27+12,02*2+7,94*2 |  | 70.72 | [21 empty] | VV | 0
|  | podhledy : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,01+1,08+1,11 : 19,90+3,35+1,63 |  | 24.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | SDK předstěny : | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,01 : 2,245*2,45 |  | 5.5003 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,02 : 2,245*2,57 |  | 5.7697 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 785 | Tapety |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.25 |  |  |  |  | DIL
91 | 785411800R00 | Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m výšky do 3,8 m, papírových | m2 | 113.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.09 | 10.25 |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,01 : (3,17+2,245)*2*2,60 |  | 28.158 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,60+4,65)*2*2,60 |  | 32.5 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,105+4,65+1,755+0,87)*2,60 |  | 21.788 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,02 : (3,80+2,245)*2*2,60 |  | 31.434 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 788 | Doplnkové výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
92 | D/01 | D+M AL jednokolejná garnýž přisazená ke stropu dl 2250mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
93 | D/02 | D+M AL jednokolejná garnýž přisazená ke stropu dl 2000mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
94 | D/03 | D+M AL jednokolejná garnýž přisazená ke stropu dl 4650mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
95 | D/04 | D+M Celofazetové zrcadlo 600/800 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
96 | D/05 | D+M Celofazetové zrcadlo 450/800 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
97 | D/06 | D+M Vnitřní žaluzie pro okno 2křídlé 1600/1500,Al lamely-popis výrobky doplnkové+DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ, odvoz | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
98 | D/07 | D+M vnitřní žaluzie na okno 800/1500+1550/800+dveře 800/2200,Al lamely-popis doplnk výrobky, vč demontáže stávajících,odvoz | m2 | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,80*1,50+1,55*0,80+0,80*2,20 |  | 4.2 | [21 empty] | VV | 0
99 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
|  | Ceny z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 92,93,94,95,96,97,98, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 165,30000 |  | 165.3 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 790 | Nábytek |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
100 | I/00 | Doprava a přesun nábytku | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
101 | I/01 | Židle-celodřevěná s polstrovaným sedákem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
104 | I/04 | Celočalouněná sedačka ,2 místná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
105 | I/05 | Celočalouněná sedačka ,3 místná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
106 | I/06 | Židle kancelářská | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
107 | 01 | CHladnička bez mrazáku-viz popis- výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
108 | 02 | Vestavná el trouba-viz popis- výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
109 | 03 | Varná deska-viz popis- výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
110 | 04 | Vestavěná myčka-viz popis- výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
111 | 05 | Mikrovlná trouba-viz popis- výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
112 | 06 | Pračka s integrovanou sušičkou-viz popis- výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
113 | 07 | Digestoř-viz popis- výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
114 | 08 | Nerezový dřez s odkapávačem-viz popis- výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
115 | 09 | Otočný kovový odpadkový koš vestavný na kloubu-viz popis- výpis výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
116 | 10 | Montáž,doprava spotřebičů | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
117 | m21-01 | Elektroinstalace-samost vv | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
118 | m24-01 | VZT-samost vv | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 108.09 |  |  |  |  | DIL
119 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 16.7047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.933 | 15.59 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,46,49,50,75,81, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 16,70466 |  | 16.7047 | [21 empty] | VV | 0
120 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 83.5233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.653 | 54.54 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,46,49,50,75,81, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 83,52330 |  | 83.5233 | [21 empty] | VV | 0
121 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 16.7047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.49 | 8.19 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,46,49,50,75,81, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 16,70466 |  | 16.7047 | [21 empty] | VV | 0
122 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 16.7047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.942 | 15.74 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,46,49,50,75,81, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 16,70466 |  | 16.7047 | [21 empty] | VV | 0
123 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 133.6373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | Kalkul | 0.105 | 14.03 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,46,49,50,75,81, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 133,63729 |  | 133.6373 | [21 empty] | VV | 0
124 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 16.7047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 18/ I | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,46,49,50,75,81, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 16,70466 |  | 16.7047 | [21 empty] | VV | 0
125 | 979081121T00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 317.3886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [23 empty] | VV | 0
|  | 19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,46,49,50,75,81, : | [23 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 317,38856 |  | 317.3886 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
126 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
127 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
128 | 00412 | Autorský dozor | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
129 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
130 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END